实验室检查项目表
	检查项目
	检查内容
	备注

	实验室设置
	1.1实验教学任务是否饱满；仪器设备是否配套；有无实验室主任和专职管理人员；有无科学的工作规范和完善的管理制度
	

	实验室

规章制度
	2.1有无实验室工作人员岗位职责、学生实验守则
	

	
	2.2有无规范、连续的工作档案（实验室基本情况、人员及考核情况、工作记录等）
	

	
	2.3有无实验室安全卫生制度、仪器设备损坏丢失赔偿制度
	

	
	2.4有无仪器设备管理制度、低值耐用品管理办法、大型精密贵重仪器设备管理办法
	

	
	2.5各项规章制度是否上墙
	

	实验室

日常管理
	3.1本实验室条件是否满足实验教学要求；实验室利用率如何
	

	
	3.2实验课学生实际使用实验面积是否≥2m2，实验台、凳、架有无破损
	

	
	3.3仪器设备帐、物是否相符；仪器设备完好率如何
	

	
	3.4大型精密贵重仪器设备是否有专人管理，运行是否正常
	

	
	3.5实验室开放工作开展情况如何
	

	实验室卫生
	4.1实验室、楼道和门厅是否有存放杂物及生活用品现象
	

	
	4.2实验室家具、仪器设备是否整齐，布局是否合理
	

	
	4.3墙面、门窗及管道、开关板是否整洁，有无乱张贴、积灰
	

	
	4.4桌面、仪器有无灰尘，地面有无尘土、积水、垃圾
	

	实验室安全
	5.1实验操作室、办公室、值班室是否分开
	

	
	5.2实验室有无防火、防爆、防盗、防破坏的基本设施和措施
	

	
	5.3实验室安全设施是否齐全有效，是否定期进行检验
	

	
	5.4实验室是否设置兼职安全员，有无定期进行安全检查
	

	
	5.5实验室的通风、照明、控温度、控湿度等设施是否完好、是否达标
	

	技术安全
	6.1高压容器存放是否合理，气瓶是否分类存放，是否离明火１０米以外
	

	
	6.2使用放射性同位素有无上岗证，辐射工作人员有无岗位资质
	

	
	6.3对剧毒、易制毒化学品有无领用管理办法及日常使用记录
	

	
	6.4实验室有无三废（废气、废液、废渣）处理措施，噪音是否＜７０分贝
	

	
	6.5特种设备有无技术档案及日常使用记录
	

	说明：本次实验室检查评比参照以上检查内容按百分制逐一对教学科研实验室打分。相关内容请从国有资产与实验室管理处网站下载。


